附件1：山东大学18号楼研究生公寓

消防演习方案

为认真贯彻《消防法》、《高等学校消防安全管理规定》，坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针，结合我校研究生居住的实际情况，从实战出发、为提高发生火灾时学生的逃生自救能力及现场工作人员的迅速组织人员疏散、灭火技能，特制定本演习方案。

一、演习目的

通过消防演习，增强学生消防安全、珍惜生命的意识，检验宿管工作人员学习贯彻落实消防安全“四个能力”建设情况，提高对初期火灾扑救和人员疏散工作的组织和处置能力，使学生更好地熟悉消防逃生疏散路径，以确保学生的人身财产安全。

二、演习时间

2013年11月7号下午2点30分  南楼演习开始

2013年11月7日下午3点       北楼演习开始

三、消防演习组织

总指挥：王君松  桑晓旻

副总指挥：窦志强   程翠玉  李松涛  类淑毅

研工部组织各培养单位在18号楼住宿研究生2点就位。

1、 疏散组组长：冯会林

成员：宿管中心36人

职责：每层两人，一层每个疏散门安排一人负责。引导楼内人员从安全通道有序疏散，撤离火灾现场。

2、 烟雾施放组组长： 张玉峰

成员：公安处干部6人。校警12人。

职责：按指令在指定位置点燃烟饼并协助楼管人员做好学生的安全工作。干部一人负责两层。校警两人负责一层。

3、警戒组组长：董太华

成员：公安处干部1人，校警2人。

职责：提前封闭18号楼东侧广场各出入口，不准无关人员进入现场，指挥一切无关车辆离开，劝导过路行人及无关人员远离现场，指导疏散人员到指定安全地点集合；防止疏散下来的人员再次进入火灾现场。

5、器材保障：陈波  廉德庚

四、演习地点及人数

东校区学生公寓18号楼南楼、北楼全体研究生人员约3200人。

五、演习疏散后的安全地点：18号楼东侧广场

六、消防演习具体方案

（一）烟雾释放

1、2：30 开始18号南楼的各组人员在准备完毕后报告现场指挥，由现场指挥发布点烟和疏散命令。现场指挥发布命令后，烟雾同时释放。疏散按照1-6层、7-11层、12层以上等分三段进行，由现场工作人员进行引导。

2、3点开始18号楼北楼按南楼程序开始演习。

（二）组织疏散

在接到疏散命令后，每楼层的点火员在点火完毕后协助疏散。宿管中心人员在每层指导学生疏散，检查房间情况，提醒学生注意锁门，防止被盗。学生要求用湿毛巾捂嘴，低姿迅速逃离火场。在疏散时人员必须靠右侧通行。疏散完毕后在楼东侧广场集合清点人数。公安处全体人员在人员疏散完毕后到广场协助维持秩序。

（三）实战演练

在7、8号学生公寓原址处摆放二个油盆，由两名讲解员（张玉峰、杜春兴）分别讲解灭火器的使用并现场点火由学生实战演练，现场灭火。各单位带队老师和研究生代表参加学习。

（四）疏散中注意事项

1、火灾逃生要迅速，动作越快越好，切不要为穿衣或寻找贵重物品而延误时间，要树立时间就是生命，逃生第一的思想。

2、通过浓烟区时，要尽可能以最低姿势或匍匐姿势快速前进，有可能尽量用湿毛巾捂住口鼻。

3、疏散到安全区域后，各学院确定德育助理1人负责清点本单位人员是否全部疏散到安全地点。

七、物资器材准备

1、参加演习的学生每人准备浸水毛巾一条；

2、公安处准备：对讲机、喇叭、警戒绳、烟饼、呼吸器等；

八、消防演习结束领导讲话

公安处

党委研究生工作部

学生公寓管理服务中心

2013-10-28